## Slide 1
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES Profesor : Armando Núñez Guerra.
OA 2: Inspeccionar y diagnosticar fallas de funcionamiento en circuitos electrónicos, equipos y sistemas electrónicos industriales, con o sin control automático, con referencia a las especificaciones técnicas del fabricante.
AE 1 Inspecciona equipos y circuitos electrónicos industriales respetando protocolos y normas de seguridad.
CE 1.1 Examina circuitos electrónicos industriales, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, respetando protocolos y normas de seguridad.

## Slide 2
Unidad 1 Recordar lo aprendido en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias.
CE 1.1 Examina circuitos electrónicos industriales, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, respetando protocolos y normas de seguridad.
Objetivos
Representar los circuitos de iluminación y de fuerza unilineal, de una instalación domiciliaria, según la normativa chilena NCH 2/84 para planos arquitectónicos.
Conocer lo que dice textualmente la normativa NCH2/2003, en algunos de sus puntos, para circuitos de Iluminación y de fuerza, en una instalación eléctrica domiciliarias.

## Slide 3
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
CE 1.1 Examina circuitos electrónicos industriales, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, respetando protocolos y normas de seguridad.
¿Qué es la norma 2/84?
La norma NCH Elec. 2/84, tiene por objetivo establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos u otros documentos relacionados con instalaciones eléctricas, que deben ser entregados al ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en adelante el Ministerio.

## Slide 4
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
CE 1.1 Examina circuitos electrónicos industriales, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, respetando protocolos y normas de seguridad.
¿Por qué debo conocer esta normativa?
La norma NCH 2/84 es fundamental para representar esquemas eléctricos unilineales, mostrando así diversos circuitos de iluminación o de fuerza de manera simple y ordenada.

## Slide 5
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
CE 1.1 Examina circuitos electrónicos industriales, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, respetando protocolos y normas de seguridad.
¿Cómo aplico esta normativa en mis competencias de empleabilidad según mi especialidad?
Si a usted como técnico lo contratan para reparar una instalación eléctrica domiciliaria , muchas veces tendrá que leer e interpretar los planos eléctricos existentes, en otras ocasiones tendrá que realizar un levantamiento de la instalación existente dibujando sus propios croquis o bosquejos, también podrá elaborar presupuestos basados en estos planos si le toca realizar una instalación nueva, así como muchas otras tareas que van directamente en la competencia de LEER E INTERPRETAR PLANOS ELECTRICOS PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS SEGÚN LA NORMA NCH2/84.

## Slide 6
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
¿Cuál de las dos representaciones eléctricas son visiblemente más ordenadas?
¿La representación A o La representación B?
¿ por qué piensa usted cuál es más ordenada ?
A
B

## Slide 7
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
¿Cuál de las dos representaciones eléctricas son visiblemente más ordenadas?
¿La representación A o La representación B?
A
B

## Slide 8
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
A
B
Si tuviera que montar un circuito eléctrico de Iluminación
¿Cuál de las dos representaciones me muestra con claridad , como debo conectar el interruptor y la lampara ?

## Slide 9
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
Se dan cuenta de la importancia de conocer la simbología eléctrica domiciliaria según la norma NCH2/84 para planos arquitectónicos y el Objetivo de interpretar los planos de Alumbrado

## Slide 10
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
¿ Cuál es la simbología de los siguientes Mecanismos ?
9/12
9/15
9/32
9/24

## Slide 11
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
¿Qué otra simbología necesitamos conocer para representar los circuitos de alumbrado?

## Slide 12
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
1.- Dibuje el esquema unifilar para un circuito de alumbrado 9/12, de acuerdo a la normativa 2/84 para planos arquitectónicos, considere:
Tablero de distribución de alumbrado
Dibuje la caja de derivación
Dibuje el dispositivo de accionamiento
Dibuje el Artefacto o Iluminación
Conecte los elementos con la canalización unilineal
Indique la cantidad de conductores en cada canalización
Actividad N° 1

## Slide 13
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
1.- Dibuje el esquema unifilar para un circuito de alumbrado 9/12, de acuerdo a la normativa 2/84 para planos arquitectónicos, considere:
Tablero de distribución de alumbrado
Dibuje la caja de derivación
Dibuje el dispositivo de accionamiento
Dibuje el Artefacto o Iluminación
Conecte los elementos con la canalización unilineal
Indique la cantidad de conductores en cada canalización
Actividad N° 2

## Slide 14
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
Instrumentos de Coevaluación
1.- Dibuje el esquema unifilar para un circuito de alumbrado 9/12, de acuerdo a la normativa 2/84 para planos arquitectónicos, considere: Tablero de distribución de alumbrado, Dibuje la caja de derivación, Dibuje el dispositivo de accionamiento, Dibuje el Artefacto o Iluminación, Conecte los elementos con la canalización unilineal, Indique la cantidad de conductores en cada canalización
Si
Si
Si
Si
Si
No

## Slide 15
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
Infografía
Se dieron cuenta que para resolver este ejercicio requiero conocer lo que dice la norma NCH 4/2003, para citar lo que expresa textualmente esta normativa

## Slide 16
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
Actividad : El siguiente dibujo corresponde a una casa habitación dibuja las instalaciones de Iluminación

## Slide 17
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES

## Slide 18
DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES
Nombre del Estudiente | pts x CE | 
AE: Representar un circuito de Iluminacion según NCH 2/84 | 1 punto | 
Criterios de Evaluación | Si cumple | No cumple
Ubico el TDA en la pared derecha de la entrada lo más próximo al medidor |  | 
Ubico una caja de derivación en cada habitación, próxima al centro, dejando el especio suficiente para colocar una ampolleta y marcar la cantidad de cables que pasa por esa canalización, incluya el pasillo y la habitación de centro |  | 
Ubico los interruptores cercanos a cada puerta procurando que estos no queden detrás de las puertas |  | 
Ubico las ampolletas principales al centro de cada habitación |  | 
En el caso de la luminaria del pasillo, considero 2 ampolletas en paralelo para cubrir toda el área del pasillo |  | 
En el caso de la luminaria del espejo de cada baño considero un interruptor enchufe para cada talud a parte de la luminaria principal |  | 
Trazo las curvas que unen cada circuito o centro de iluminación |  | 
Indico la cantidad de conductores en cada canalización (De caja a interruptor, de caja a ampolleta, de centro a centro etc ) |  | 
Considero que todos los centros iluminación serán el circuito N°1 |  | 
Rotulo el TDA con el nombre del circuito 1, ya sea con un numero o un número dentro de un cirulo |  | 
Rotulo la entrada del circuito |  | 
La simbología utilizada es similar o representativa de acuerdo a cuadro de simbología entregado según la normativa NCH 2/84 |  | 

## Slide 19: Actividad Lúdica: Sopa de Letras Eléctrica
Encuentra los siguientes conceptos en la sopa de letras:
- INTERRUPTOR
- LUMINARIA
- CABLEADO
- SIMBOLOGÍA
- NORMATIVA
(Entrega impresa o digital de la sopa para resolver o que cada uno cree su propias sopa de letras y la comparta con su compañero)